Z á p i s

o předání předmětu dílo do trvalého provozu

Níže uvedení zástupci prohlašují, že jsou zmocněni jednat za svůj podnik o převzetí díla do trvalého provozu.

Přítomni :   pan                       p.

1. Předmět díla

Elektrický zabezpečovací systém podle PNJ 131 a ČSN EN 50131-1 a ČSN  CLC/TS 50131-7 - dodávka, montáž, zkušební a trvalý provoz.

Dílo je umístěno v

Zakázka číslo :         /               Zhotovitel díla : 	Vaše firma

Na této zakázce je namontována ústředna EZS, včetně komponentů  certifikované pro stupně zabezpečení 2, třída prostředí II podle ČSN EN 50131-1. Dále jsou  certifikovány NBU pro kategorii použití Důvěrné.

2. Rozsah díla :

| DRUH ZAŘÍZENÍ : | TYP | KUSŮ |
| --- | --- | --- |
| Ústředna EZS | JA-8. s napájením |  |
| Ovládání - klávesnice | # JA-80. |  |
| Ovládání | # RC- |  |
| Čidla PIR | JA-80P |  |
| Čidla PIR/GBS | JA-80PB |  |
| Miniaturní detektor | JA-85. |  |
| Dveřní snímače | JA-80M |  |
| Okenní detektor | JA-82M |  |
| Komunikátor | JA-80. |  |
| Vnitřní siréna | JA-80. |  |
| Venkovní siréna | JA-80A |  |
| Snímač kouře | JA-80S |  |
| Snímač úniku plynu | JA-80G |  |
| Univerzální přijímač | .C-82 |  |

3. Zkoušky

| Zkušební provoz EZS začíná dne : | . .2007 |
| --- | --- |
| Zkušební provoz EZS končí dne : | . .2007 |
| Záruční doba na systém je do : | . .2009 |

4. Průběh a výsledek zkoušky EZS byl bez závad.

5. Školení o obsluze díla absolvoval :

Jméno : p.                                              podpis                                    .

Jméno : p.                                               podpis                                     .

Obsluhu díla je oprávněna provádět pouze osoba prokazatelně proškolená o obsluze zařízení. Ústředna EZS musí být stále napájená ze sítě 230 V. Akumulátor slouží pouze k překlenutí krátkého výpadku napětí. Pravidelně  měsíčně  je nutné kontrolovat funkčnost celého zařízení EZS.

6. Záruka na dílo

Dodavatel poskytuje záruku dva roky ode dne převzetí díla do trvalého provozu. Po tuto dobu budou opraveny všechny vady díla zaviněné vadným materiálem, nebo chybami při výrobě za těchto podmínek :

1. Závada bude neprodleně ohlášena servisnímu místu.

2. Ze záruky jsou vyjmuty vady nezaviněné výrobou např. způsobené  mechanickým  poškozením, nedodržením předpisů pro obsluhu a  údržbu, živelnou  pohromou ( zatopení vodou, úder blesku a pod.)

3. Pokusí-li se zákazník, nebo třetí osoba o odstranění  nastalé poruchy, bez vědomí a souhlasu dodavatele, bude porucha odstraněná pouze na jeho náklady.

Instalováním EZS není řešena komplexní ochrana objektu před narušením. Majitel se tím nezbavuje  odpovědnosti za veškerá jiná opatření proti narušení v souladu s platnými předpisy.

Po uplynutí záruční doby zhotovitel zajišťuje servis díla a to na základě telefonické objednávky, případně písemné objednávky.

Záruční a pozáruční servis zajišťuje :

FIRMA :			Ulice:			Město:			Psč:

Tel 1:			Tel 2:			Fax:

mimo pracovní dobu : ( poruchová služba )

7. Závěr

Dnem:       .     . 2007 je předmět dílo odevzdáno do trvalého provozu. Objednavatel dílo podle bodu číslo 2 v plném rozsahu přejímá. Současně byly předány kompletní návody k obsluze zařízení.

Dodatky ze strany zhotovovatele :

1. Zařízení bylo rozmístěno a namontováno podle přání majitele.

2. Je zapotřebí utěsnit všechny spáry v oknech a dveřích, jinak je možné nebezpečí vzniku falešných poplachů. Výdechy ventilátorů, odsávání, nebo klimatizace musí mít funkční zpětné klapky tak, aby nedocházelo k proudění vzduchu v hlídaných místnostech.

3. V hlídaných prostorách je nutno zamezit výskytu drobných hlodavců.

4. Doporučujeme provést ochranu před účinky nadměrného napětí dle ČSN 332000-1-131.6,2 (osoby, zvířata  i majetek musí být chráněný před poškozením v důsledku nadměrného napětí, které může vzniknout z jiných příčin, např. atmosférické vlivy, spínací přepětí, statickou elektřinou) a pro použití  elektrických předmětů z hlediska kategorie přepětí dle ČSN 33040/2,2.

Za zhotovovatele :					Za objednavatele :

Datum :      .     .2007