Předávací protokol domovního systému OASiS

Přejímající:

###### M. Čavojská

Na Mlýnku 12

466 01 Liberec

tel. 775 745 895

Předávající:

A-mont s.r.o.

Petr Hons

Podhorská 331

466 01 Jablonec n. N. ,

tel. +775 773 251

číslo certifikátu Jablotron:  N 4689259

# Předmět dodávky

Předávající předal namontovanou funkční sestavu domovního systému Oasis v konfiguraci:

1x JA-80K, 1x JA-80Y, 2x JA-80F, 2x JA-80M, 2x JA-80PB, 2x JA-80P, 1x JA-80S, 1x RC-89, 1x JA-80L, 1x JA-80A, 1x AC-82, 2x RC-85, 1x SIM karta OKO1

# Ujednání

- Systém byl instalován v rozsahu požadovaném přejímajícím, byl řádně přezkoušen (během testů nevykazoval žádné závady) a přejímající stvrzuje svým podpisem že byl proškolen a rozumí jak jej správně ovládat. Zavazuje se, že jej bude používat v souladu s předaným návodem k použití.

- Přejímající převzal dokumentaci systému včetně záručního listu, systémovou přístupovou kartou a bylo mu doporučeno střežení pultem centrální ochrany.

- Přejímající byl informován o potřebě pravidelných kontrol funkčnosti systému (měsíční kontrola uživatelem, roční servisní kontrola systému předávajícím).

- Přejímající se zavazuje případné závady systému neprodleně hlásit předávajícímu.

- Přejímající nebude provádět žádné zásahy do konfigurace systému a byl informován že detektory systému nesmí být zakryty či zastíněny (např. přestěhováním nábytku)

- Přejímající nebude ve vlastním zájmu sdělovat žádné třetí osobě přístupové kódy k systému. Poskytne-li další osobě přístupová práva k systému, zajistí její řádné proškolení.

- Přejímající souhlasí s tím, aby systém automaticky hlásil technické události předávajícímu a souhlasí též s tím, aby předávající používal možnost dálkového přístupu do systému za účelem servisu.

- Předávající prohlašuje že veškeré informace o systému a jeho majiteli bude spravovat jako důvěrné a zavazuje se že je neposkytne žádné třetí straně.

V Liberci dne  3.1.2008

Přejímající:

###### M. Čavojská

Předávající:

Petr Hons